Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального образования

«Шарканский район»

от 15.10.2021 года № 742

Муниципальная программа муниципального образования

«Шарканский район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2022-2026 годы»

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2022-2026 годы |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального округа «Шарканский район» |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа "Шарканский район" |
| Соисполнители | Управление образование муниципального округа "Шарканский район" Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального округа "Шарканский район" Администрации поселений (по согласованию) |
| Цель | Повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности |
| Задачи программы | Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту; повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании; снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования; развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Доля объема электрической, тепловой энергии, холодной, горячей воды и природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме данных энергоресурсов, потребляемых (используемых) в муниципальном образовании; доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования; удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном секторе; удельный расход энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии; удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения и водоотведения; средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2022-2026 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального округа | Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Доля объема потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресурсов в муниципальном образовании 100 % с 2015 года; доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии в муниципальном образовании 71,7 % к 2026 году; доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования – 2,83 % к 2026 году; удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном секторе – 35,98 кг.у.т./м2 к 2026 году; удельный расход энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии – 155,28 кг.у.т./Гкал к 2026 году; удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения – 0,99 кВтч./м3 , в системах водоотведения – 0,96 кВтч./м3 к 2026 году; средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде – 38,29 кг.у.т./м2 к 2026 году. |

Характеристика сферы деятельности.

Характеристика систем теплоснабжения.

Система теплоснабжения МО «Шарканский район» по состоянию на 1 января 2013 года включала в себя 30,0 отопительных котельных общей установленной мощностью 32,8 МВт, а также системы транспорта и распределения тепловой энергии общей протяжённостью 27,0 км (в двухтрубном исчислении). Обслуживанием систем теплоснабжения занимается 2 организации.

Основные технические параметры теплоснабжающих организаций приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические параметры теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Установленная мощность теплоисточников |  | Протяженность тепловых сетей в 2-хтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт | % от общей | км | % от общей |
|  | ООО «Региональное теплоснабжение» | 26,7 | 80,4% | 29,2 | 100,0% |
|  | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0,4 | 1,2% | н/д | н/д |
|  | Управление образования | 5,66 | 17,1% | н/д | н/д |
|  | Управление культуры | 0,44 | 1,3% | н/д | н/д |
|  | Всего | 33,20 | 100,0% | 29,2 | 100,0% |

На производство тепловой энергии в 2012 году израсходовано 3 916,11 т.у.т. первичных энергоресурсов (рисунок 1), в том числе:

  - природный газ – 1 471,02 тыс.м3;

  - уголь – 2 583,40 тонн;

  - электрическая энергия – 680,70 тыс.кВтч.

Рисунок 1.

Структура потребляемых энергоресурсов.

По данным за 2012 год выработка тепловой в целом по муниципальному образованию составила 33 408,4 Гкал. Распределение объемов тепловой энергии по статьям теплового баланса представлено на рисунке 2.

Рисунок 2.

Тепловой баланс муниципального образования «Шарканский район».

Тепловой баланс муниципального образования «Шарканский район» в разрезе теплоснабжающих организаций по данным за 2012 год представлен в таблице 2.

Таблица 2. Тепловой баланс муниципального образования «Шарканский район» по данным за 2012 год, Гкал

| Наименование индикатора | Ед.изм. | ООО "Регионресурсы" | ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство" |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии всего, в т.ч. | Гкал | 33 075,61 | 332,75 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточников | Гкал | 701,32 | — |
| Объем покупной тепловой энергии | Гкал | — | — |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 32 374,29 | 332,75 |
| Потери тепловой энергии при транспортировке | Гкал | 4 313,79 | — |
| Реализация тепловой энергии конечным потребителям всего, в т.ч. | Гкал | 28 060,50 | 332,75 |
| население | Гкал | 5 723,36 | — |
| организации, финансируемые из бюджетов всех уровней | Гкал | 20 577,75 | 332,75 |
| прочие организации | Гкал | 1 759,39 | — |
| организации-перепродавцы | Гкал | — | — |
| потребление тепловой энергии на технологические нужды предприятий, имеющих собственный теплоисточник | Гкал | — | — |

Основные показатели энергетической эффективности системы теплоснабжения МО «Шарканский район» по данным за 2012 год:

  - доля тепловой энергии, реализуемой по приборному учету – 7,2 процента;

  - средневзвешенный коэффициент использования установленной мощности котельного оборудования – 0,400;

  - удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии и КПД котельных брутто – 241,43 кг.у.т./Гкал (59,2 процента);

  - удельный расход электроэнергии на отпускаемую тепловую энергию 20,81 кВтч/Гкал;

  - потери тепловой энергии при ее транспортировке по сетям (учтенные при тарифообразовании) – 13,2 процента;

  - доля ветхих тепловых сетей – 70,4 процента;

  - удельная материальная характеристика системы теплоснабжения – 476,9 м2/(Гкал/ч).

Таким образом, определенные значения показателей энергетической эффективности свидетельствуют о том, что в целом система теплоснабжения МО «Шарканский район» функционирует за границами зоны предельной эффективности централизованного теплоснабжения, что отражается на высоком уровне даже нормативных потерь в тепловых сетях. Имеющийся значительный износ систем транспорта и распределения тепловой энергии приводит к повышенному уровню потерь по сравнению с нормативными еще на 20 – 40 процентов. Все сверхнормативные потери тепловой энергии энергоснабжающие организации вынуждены компенсировать завышенным полезным отпуском потребителям, у которых приборный учет тепловой энергии отсутствует, так как учет в тарифе фактических потерь в соответствии с п.90 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, возможен только при реализации теплоснабжающей организацией более 75 процентов тепловой энергии по показаниям приборов учета. Все это приводит к существенному перекосу показателей тепловых балансов организаций и невозможности в отдельных случаях отражения реального положения дел в сфере теплоснабжения муниципального образования. Существующая положительная динамика оснащения приборным учетом тепловой энергии у потребителей приведет в скором времени к более явному выявлению проблемы изношенности элементов энергетической системы.

Существующая ситуация диктует необходимость проведения комплексной работы, во главе которой стоит оптимизация совокупности всех систем теплоснабжения на территории города, направленная на повышение эффективности, надежности и безопасности функционирования всех звеньев энергетической системы: от источника до потребителя, а не только локальная замена отдельного оборудования и ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях. Выбор первоочередных направлений оптимизации системы теплоснабжения должен быть определен при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на повышение энергетической эффективности функционирования систем теплоснабжения, будет откорректирован по результатам разработки схемы теплоснабжения МО «Шарканский  район».

По оценочным данным в целом по муниципальному образованию потенциал сбережения в системах теплоснабжения составляет в 800,13 т.у.т. (20,4 процента).

Характеристика систем электроснабжения.

На территории МО «Шарканский район» действуют следующие территориальные электросетевые организации:

- ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Удмуртэнерго» - ПС 6-110 кВ и линии электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, находящиеся в собственности ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Удмуртэнерго»;

- ООО «Удмуртэнергонефть» - ПС 35-110 кВ и линии электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, находящиеся в собственности ОАО «Удмуртнефть».

- ООО «Электрические сети Удмуртии» - ПС 10/0,4 кВ, линии электропередачи 0,4-10 кВ, находящиеся в собственности МО Шарканский район.

- ОАО «Белкамнефть».

- Приуральский филиал ООО «Газпромэнерго».

- ООО «Газпром трансгаз Чайковский» - филиал Воткинское ЛПУМГ.

Центрами питания распределительной сети 10 кВ являются 8 понизительных подстанций:

- понизительные подстанции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго»: ПС 110/35/10 кВ "Шаркан", ПС 110/10 кВ "Быги", ПС 110/10 кВ "Сосновка", ПС 110/10 кВ «Малиновка», ПС 110/10 кВ «Газовая», ПС 35/10 кВ «Кельдыш»; ПС 35/10 кВ «Сюрсовай», ПС 35/10 кВ «Карсашур».

Общая характеристика распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ муниципального образования «Шарканский район» представлена в таблице 3.

Таблица 3. - Общая характеристика распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ муниципального образования «Шарканский район»

| п/п | Показатель | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество питающих фидеров 6-10 кВ | шт. | 37 |
| 2. | Общая протяженность сети 6-10 кВ | км. | 578,111 |
| 2.1. | Кабельные линии 6-10 кВ | км. | 4,53 |
| 2.2. | Воздушные линии 6-10 кВ | км. | 517,715 |
| 2.3. | Средняя протяженность ЛЭП 6-10 кВ | км. | 14,07 |
| 2.4. | Максимальная протяженность ЛЭП 6-10 кВ | км. | 31,08 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций | шт. | 267 |
| 4. | Количество РП | шт. | 0 |
| 5. | Количество установленных силовых трансформаторов | шт. | 276 |
| 6. | Установленная мощность трансформаторов | кВА | 45 560 |
| 7. | Общая протяженность сети 0,4 кВ, всего: | км. | 321,151 |
|  | в том числе: |  |  |
| 7.1. | Кабельные линии 0,4 кВ | км. | 0,36 |
| 7.2. | Воздушные линии 0,4 кВ | км. | 320,791 |

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по питающим подстанциям 35-110 кВ составляет 21,18 МВА.

Суммарный баланс электроэнергии сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электроэнергии в границах муниципального образования «Шарканский район» приведен в таблице 4.

Таблица 4. – Баланс электроэнергии в электрических сетях в границах муниципального образования «Шарканский район»

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт 2012г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Поступление электроэнергии в сеть | тыс. кВт.ч | 111 117,0 |
| 2. Отпуск электроэнергии потребителям | тыс. кВт.ч | 98 976,9 |
| 3. Потери электроэнергии в сетях ТСО | тыс. кВт.ч | 12 140,1 |
| 4. Потери электроэнергии в сетях ТСО относительно поступления в сеть | % | 10,93 |

В балансе электроэнергии указаны суммарные потери электроэнергии в сетях ТСО, для которых затраты на приобретение электрической энергии в целях компенсации фактических потерь, возникающих в принадлежащих им объектах сетевого хозяйства при ее передаче, учтены при тарифообразовании. Потери электроэнергии, обусловленные собственным потреблением предприятий, отнесены к отпуску электроэнергии потребителям.

Основные направления повышения энергоэффективности системы электроснабжения муниципального образования «Шарканский район»:

- Организация качественной и безопасной эксплуатации бесхозяйных электрических сетей.

Бесхозяйные распределительные электрические сети в силу того, что организация их эксплуатации не налажена должным образом, являются серьезным фактором возникновения и развития технологических нарушений в электрических сетях. Кроме того, бесхозяйные распределительные электрические сети, одна из причин снижения качества поставляемой электрической энергии и увеличения потерь электроэнергии. Они представляют прямую угрозу для здоровья и жизни населения.

Комплексный подход к решению данного вопроса подразумевается выполнять по следующим направлениям:

- Организация графического представления объектов электроснабжения, с привязкой к топографической основе МО и полным описанием связанности объектов распределительной сети. С увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 кВ и выше и распределительных сетей 0,4-10 кВ;

- Организация паспортизации объектов электроснабжения расположенных на территории МО;

- Организация описания единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчетов по системе электроснабжения в административно-территориальных разрезах.

Данное мероприятие является составной частью  выполнения:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Модернизация системы уличного освещения

Освещение транспортных магистралей, жилых районной и пешеходных зон МО «Шарканский район»   осуществляется с применением источников света дуговыми ртутными лампами высокого давления (ДРЛ, ДРВ), преимущественно мощностью 250 Вт (63% от всех светильников), светильниками с натриевыми лампами высокого давления, мощностью 250 Вт (5% от всех светильников) и светильниками с лампами накаливания (23% от всех светильников).

Дуговые ртутные лампы высокого давления и лампы накалывания являются не энергоэффективными. В настоящее время светильники с натриевыми лампами высокого давления и светодиодные светильники являются более энергоэффективными при одинаковых световых характеристиках.

- Учет электроэнергии на общедомовые нужды в МКД

Обеспечение учета используемой электрической энергии и применение приборов учета электрической энергии используемой на общедомовые нужды определены Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основным преимуществом при установке общедомового прибора коммерческого учета электрической энергии является получение реальных данных по потреблению электрической энергии многоквартирным домом (МКД), на основании которых можно проводить малозатратные мероприятия по оптимизации потребления электрической энергии на общедомовые нужды многоквартирного дома, а также проводить в дальнейшем энергосберегающие мероприятия с анализом их результатов. Кроме того плата за электрическую энергию тех МКД, где общедомовой учет электрической энергии отсутствует, значительно выше, чем в случае, если бы прибор учета был установлен. Что в конечном итоге стимулирует собственников жилья в МКД, к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в части снижения потребления электрической энергии на общедомовые нужды.

Предлагается установить общедомовые приборы учета электрической энергии с организацией автоматизированного сбора и передачи данных и возможностью интеграции в единую информационную автоматизированную систему контроля и учета топливно-энергетических ресурсов МО «Шарканский район» (ЕИАСКУ ТЭР).

- Оптимизация работы основного силового оборудования распределительной электрической сети

1. Замена трансформаторов с коэффициентом загрузки менее 10 %.

2. Замена отработавших свой нормативный срок трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности позволит снизить потери холостого хода, увеличить надёжность электроснабжения, увеличить отпуск электроэнергии за счёт уменьшения эксплуатационных расходов из-за штатных (ремонт) и не штатных отключений не менее чем в пять раз.

3. Перераспределение нагрузки на двухтрансформаторных подстанциях

Наличие двухтрансформаторных подстанций с загрузкой одного трансформатора более 80 % (80,2 – 90,7 %) при загрузке второго трансформатора подстанции менее 6 % либо трансформатор находится без нагрузки (горячий резерв), приводит к завышенным нагрузочным потерям, и потерям на холостой ход трансформаторов.

Для снижения нагрузочных потерь и потерь на холостой ход трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях, предлагается произвести перераспределение существующей нагрузки подстанции равномерно (оптимальный случай) между установленными и находящимися в работе трансформаторами.

- Внедрение средств и систем малой энергетики

Перспективы применения когенерационной технологии выработки тепловой и электрической энергии, как в муниципальном образовании, так и в республике в целом позволяют решить ряд проблем:

• уменьшить энергетическую зависимость удмуртской энергосистемы от текущего состояния на оптовом рынке;

• заменить и модернизировать котельные с низким КПД;

• установка источников энергии в непосредственной близости от предприятий обеспечивает снижение потерь энергии;

• решить проблему несоответствия пропускной способности части распределительных сетей;

• сократить потери электрической энергии.

Обычный (традиционный) способ получения электричества и тепла заключается в их раздельной генерации (электростанция и котельная). При этом значительная часть энергии первичного топлива не используется. Можно значительно уменьшить общее потребление топлива путем применения когенерации (совместного производства электроэнергии и тепла).

Когенерация есть комбинированное производство электрической (или механической) и тепловой энергии из одного и того же первичного источника энергии.

Произведенная механическая энергия также может использоваться для поддержания работы вспомогательного оборудования, такого как компрессоры и насосы. Тепловая энергия может использоваться как для отопления, так и для охлаждения. Холод производится абсорбционным модулем, который может функционировать благодаря горячей воде, пару или горячим газам.

Характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

Услуги водоснабжения в Шарканском районе Удмуртской Республике оказывает МУП «Коммунсервис» МО «Шарканский район».

Услуги по водоснабжению включают в себя подъем и транспортировку воды до потребителей. Характеристика системы водоснабжения Шарканского района представлена в таблице 5

Таблица 5.   Характеристика системы водоснабжения Шарканского района

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во населенных пунктов с централизованной системой водоснабжения | шт. | 43 |
| 2 | Водозабор из поверхностных источников | шт. | - |
| 3 | Очистные сооружения водоподготовки (ОСВ) | шт. | - |
| 4 | Повысительные водопроводно-насосные станции (ПВНС) | шт. | - |
| 5 | Артезианские скважины | шт. | 71 |
| 6 | Водонапорные башни | шт. | 71 |
| 7 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 545,7 |
| 8 | Объем отпущенной воды в сеть, в т.ч. | тыс. м3 | 545,7 |
| 8.1 | Населению проживающему в многоквартирных домах, всего | тыс. м3 | 82,98 |
| 8.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 19 |
| 8.2 | Населению проживающему в индивидуальных домах, всего | тыс. м3 | 255,73 |
| 8.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 42,5 |
| 8.3 | Муниципальным учреждениям, всего | тыс. м3 | 114,3 |
| 8.3.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 5,7 |
| 8.4 | Промышленным предприятиям, всего | тыс. м3 | 1,3 |
| 8.4.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 0 |
| 8.5 | Прочие потребители, всего | тыс. м3 | 36,9 |
| 8.5.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 8 |
| 8.6 | Потери воды при транспортировке | тыс. м3 | 55,74 |
| 9 | Протяженность сетей водоснабжения, всего, в т.ч. | км. | 189,9 |
| 9.1 | металлических | км. | 133,35 |
| 9.2 | неметаллических | км. | 56,55 |
| 10. | Износ сетей водоснабжения, всего | % | 60 |
| 10.1 | в т.ч. металлических | % | 60 |
| 10.2 | в т.ч. неметаллических | % | 60 |
| 11 | Потребление электроэнергии на нужды водоснабжения | тыс. кВт*час | 815,15 |
| 12 | Плата за электроэнергию на нужды водоснабжения | тыс. руб. | 3294,1 |
| 13 | Тарифы на водоснабжение | руб/м3 | 21,82 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на куб. м. поднятой воды | кВт*час/м3 | 1,49 |

Из общего объёма полезного отпуска воды потребителям по приборному учёту реализовано – 13,8 %, остальной объем воды, реализованный потребителям, определен по расчётно-нормативной величине.

Структура распределения воды, поданной в водопроводную сеть, представлена на следующей диаграмме (рисунок 3):

Рисунок 3.

Структура распределения воды

Как видно из диаграммы основная доля воды приходится на категорию потребителей население – 62,1 %, что обуславливает необходимость внедрения приборного учета. Потери воды в сетях при транспортировке составляют – 10,2 %. Данная величина складывается из фактических потерь воды в водопроводных сетях в результате их физического износа достигающего для отдельных участков 100% и объемов потребленной воды сверх расчетно-нормативной величины, которую в результате малой оснащенности приборным учетом потребителей определить не представляется возможным.

Удельное фактическое потребление воды по приборному учету не соответствует удельному потреблению воды, определенному по расчетно-нормативной величине, что свидетельствует о необходимости внедрения приборного учета у каждого потребителя. Отсутствие приборного учета не позволяет определить фактическое потребление воды и не стимулирует потребителей к экономии, что в конечном итоге приводит к увеличению затрат ТЭР на водоснабжение и увеличению себестоимости продукции

Отсутствие технических средств регулирования объемов подаваемой воды (частотное, ступенчатое и т.п.), неэффективно работающие насосные агрегаты (с высокими удельными показателями) и высокий износ водопроводных сетей негативно сказывается на эффективности работы всей системы водоснабжения, приводит к завышенному расходу электроэнергии на подъем и подачу воды, а также её потерям при транспортировке до потребителей.

Система водоотведения в муниципальном образовании имеется только в с. Шаркан. Система водоотведения состоит из: самотечных коллекторов, канализационных насосных станций с напорными трубопроводами и очистных сооружений канализации.

Характеристика системы водоотведения представлена в таблице 6.

Таблица 6.  Характеристика системы водоотведения Шарканского района УР

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во населенных пунктов с централизованной системой водоотведения | шт. | 1 |
| 2 | Канализационные насосные станции (КНС) | шт. | 4 |
| 3 | Очистные сооружения канализации (ОСК) | шт. | 1 |
| 4 | Протяженность сетей водоотведения | км. | 8,2 |
| 5 | Износ сетей водоотведения | % | 56 |
| 6 | Объем очищенных стоков | тыс. м3. | 66,1 |
| 7 | Потребление электроэнергии на нужды водоотведения | тыс. кВт*час | 95,8 |
| 8 | Плата за электроэнергию на нужды водоотведения | тыс. руб. | 370,6 |
| 9 | Тарифы на водоотведение: | руб/м3 | 34,63 |
| 10 | Удельный расход электроэнергии на куб. м. сточных вод | кВт*час/м3 | 1,45 |

Эффективность работы системы водоотведения зависит от правильного подбора и эффективности работы насосных агрегатов осуществляющих транспортировку сточных вод.

По итогам проведенного энергетического обследования МУП «Коммунсервис» МО «Шарканский район» потенциал по энергосбережению в системах водоснабжения составил 259,1 тыс. кВт.ч/год, в системах водоотведения – 6,11 тыс. кВт.ч/год.

Характеристика жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2013 года площадь многоквартирных жилых домов составляет 130,8 тыс.кв.метров.

В 2012 году объём потребления энергетических ресурсов жилищным фондом муниципального образования «Шарканский район» составил 10 973,0 т.у.т., в том числе:

электрическая энергия –13,3 млн.кВтч;

тепловая энергия – 5 723,4 Гкал;

природный газ – 4 814,1 тыс.м3;

вода – 402,9 тыс.м3;

отведено сточных вод – 30,2 тыс.м3.

Удельные расходы энергоресурсов по объектам многоквартирного жилого фонда приведены в таблице 7.

Таблица 7. Удельные расходы энергоресурсов по объектам многоквартирного жилого фонда в 2012 году.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 | 0,227 |
|  | Удельный расход холодной воды | м3/чел. | 49,03 |
|  | Удельный расход горячей воды | м3/чел. | 0,00 |
|  | Удельный расход электрической энергии | кВтч/м2 | 19,10 |
|  | Удельная величина потребления электрической энергии в МКД | кВтч/чел | 632,70 |
|  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | 104,40 |
|  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами газового отопления | м3/чел. | 240,10 |
|  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов | кг.у.т./м2 | 39,53 |

Жилищному фонду МО «Шарканский район» свойственны в основном те же проблемы, что и большинству городов России:

изношенность отдельных конструктивных элементов жилых зданий;

изношенность внутридомовых сетей и инженерного оборудования;

ресурсоёмкость жилищного фонда;

низкая степень учёта потребляемых энергоресурсов;

низкое качество эксплуатации жилых зданий и энергетических систем жилищного фонда;

устаревшие технические паспорта, отсутствие энергетических паспортов жилых зданий.

Потенциал сбережения энергоресурсов в многоквартирном жилом фонде МО «Шарканский район» оценивается в 141,2 т.у.т. (15,7 процента).

Характеристика учреждений бюджетной сферы.

По данным на 1 января 2013 года на территории муниципального образования «Шарканский район» функционируют 87 бюджетных учреждения, частично или полностью финансируемых за счет средств муниципального бюджета.

По данным за 2012 год объем потребления ТЭР бюджетными учреждениями составил 5 682,0 тонн условного топлива. Суммарные затраты на оплату энергоресурсов составили 60,6 млн. рублей. Максимальная доля затрат приходится на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения – 57,1 процента (таблицы 8, 9).

Таблица 8. Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями в натуральном выражении в 2012 году

| № п/п | Группа бюджетных учреждений | Объемы потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая энергия, тыс. кВтч | Тепловая энергия, Гкал | Топливо для нужд теплоснабжения, т.у.т. | Автомобильное топливо, т.у.т. | Вода холодная, м3 | Вода горячая, м3 | Всего, т.у.т. |
| 1 | Учреждения образования | 1 912,10 | 16 190,66 | 995,30 | 106,45 | 72 745,51 | 0,00 | 4 166,40 |
| 1.1. | Школы | 1 007,00 | 11 598,32 | 378,28 | 85,82 | 60 711,39 | 0,00 | 2 534,52 |
| 1.2. | Детские сады | 613,00 | 2 260,99 | 617,02 | 0,00 | 10 129,61 | 0,00 | 1 164,18 |
| 1.3. | Прочие | 100,00 | 760,85 | 0,00 | 20,64 | 1 896,92 | 0,00 | 168,15 |
| 1.4. | Дома-интернаты | 192,10 | 1 570,50 | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 299,55 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 818,70 | 2 319,71 | 115,94 | 46,03 | 28 918,10 | 0,00 | 788,72 |
| 2.1 | Больницы, санатории | 573,92 | 2 185,50 | 0,00 | 46,03 | 27 300,20 | 0,00 | 568,51 |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 244,78 | 134,21 | 115,94 | 0,00 | 1 617,90 | 0,00 | 220,21 |
| 3 | Учреждения культуры | 142,45 | 1 950,93 | 61,83 | 0,00 | 1 298,39 | 0,00 | 400,82 |
| 3.2 | Музеи | 1,89 | 66,20 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 10,49 |
| 3.3 | Школы искусств | 5,32 | 206,30 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 32,49 |
| 3.4 | ДК и библиотеки | 134,65 | 1 651,03 | 61,83 | 0,00 | 1 153,39 | 0,00 | 353,56 |
| 3.5 | Прочие | 0,59 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 4,27 |
| 4 | Учреждения органов управления | 527,76 | 579,16 | 32,30 | 0,00 | 982,01 | 0,00 | 300,17 |
| 5 | Прочие | 18,16 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,35 | 0,00 | 25,87 |
|  | Итого по МО | 3 419,16 | 21 172,46 | 1 205,38 | 152,48 | 105 008,36 | 0,00 | 5 681,98 |

Таблица 9. Структура затрат на оплату энергоресурсов организациями бюджетной сферы в 2012 году

| № п/п | Вид энергоресурса | Затраты на оплату, тыс.руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическая энергия | 13 431,96 | 22,2 |
|  | Тепловая энергия | 34 589,07 | 57,1 |
|  | Топливо для нужд теплоснабжения | 5 317,98 | 8,8 |
|  | Автомобильное топливо | 3 588,30 | 5,9 |
|  | Вода холодная | 2 086,08 | 3,4 |
|  | Вода горячая | 0,00 | 0,0 |
|  | Стоки | 1 586,00 | 2,6 |
|  | Всего | 60 599,40 | 100,0 |

Основной целевой показатель, характеризующий энергетическую эффективность объектов бюджетной сферы, – удельный расход энергоресурсов – имеет тенденцию к снижению относительно 2008 года, что является следствием реализации в период 2010 – 2013 годы муниципальной целевой программы «Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования «Шарканский район» на 2010 – 2020 годы и целевые установки до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Шарканский район» от 03 октября 2011 года №1110 (таблица 10).

Таблица 10. Динамика удельных расходов энергоресурсов на объектах бюджетной сферы

| № п/п | Вид энергоресурса | Удельный расход энергоресурсов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2011 год | 2012 год |
|  | Электроэнергия (суммарно по всем направлениям использования), кВтч/м2 | 38,28 | 38,77 | 32,45 | 32,69 |
|  | Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения (отопительно-вентиляционная нагрузка), Гкал/м2 | 0,376 | 0,301 | 0,281 | 0,270 |
|  | Вода, л/(аб*сут) | 28,33 | 31,46 | 33,70 | 41,65 |
|  | ТЭР, всего, кг.у.т./м2 | 81,50 | 68,21 | 56,20 | 53,63 |

При имеющемся положительном результате реализации муниципальной целевой программы потенциал сбережения энергоресурсов в бюджетном секторе всё ещё остается и по данным за 2012 год оценивается в 1 860 т.у.т. (33,6 процента), что в стоимостном эквиваленте составляет 20,6 млн.руб. Структура потенциала по видам энергоресурсов и по основным группам потребителей представлена на рисунках 4, 5 и в таблице 11.

Рисунок 4. Структура потенциала в стоимостном выражении по видам энергоресурсов

Рисунок 5. Структура потенциала в стоимостном выражении по группам потребителей

Таблица 11. Структура потенциала сбережения энергоресурсов по бюджетным учреждениям

| № п/п | Группа бюджетных учреждений | Электрическая энергия |  | Тепловая энергия |  | Вода холодная |  | Вода горячая |  | Стоки |  | Всего ТЭР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВтч | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. | м3 | тыс. руб. | м3 | тыс. руб. | м3 | тыс. руб. | т.у.т. | тыс. руб. | % от суммарного потенциала |
| 1 | Учреждения образования | 487,4 | 1 815,0 | 9 297,3 | 14 522,0 | 51 253 | 985,0 | 0 | 0,0 | 21 063 | 685,0 | 1 549,5 | 18 007,0 | 87,2 |
| 1.1. | Школы | 282,8 | 1 050,7 | 5 211,1 | 9 757,6 | 50 985 | 979,5 | 0 | 0,0 | 21 063 | 685,0 | 871,8 | 12 472,8 | 60,4 |
| 1.2. | Детские сады | 171,2 | 647,6 | 3 120,9 | 3 601,1 | 185 | 3,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 522,7 | 4 252,5 | 20,6 |
| 1.3. | Прочие | 33,5 | 116,6 | 151,3 | 181,7 | 83 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 34,0 | 300,0 | 1,5 |
| 1.4. | Дома-интернаты | 0,0 | 0,0 | 813,9 | 981,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 120,9 | 981,6 | 4,8 |
| 3 | Учреждения культуры | 64,3 | 220,0 | 1 124,9 | 1 267,1 | 369 | 7,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 189,3 | 1 494,7 | 7,2 |
| 3.2 | Школы искусств | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 41,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,2 | 41,9 | 0,2 |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 1,0 | 3,5 | 138,1 | 166,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20,9 | 170,1 | 0,8 |
| 3.4 | Прочие | 63,3 | 216,4 | 948,5 | 1 054,4 | 369 | 7,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 162,8 | 1 278,4 | 6,2 |
| 4 | Учреждения органов управления | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 4,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 4,3 | 0,0 |
| 5 | Прочие | 228,0 | 856,9 | 286,7 | 276,6 | 234 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 121,1 | 1 138,2 | 5,5 |
|  | Итого по МО | 779,7 | 2 891,8 | 10 708,9 | 16 065,7 | 51 856 | 997,3 | 0 | 0,0 | 21 063 | 685,0 | 1 859,9 | 20 639,9 | 100,0 |

Проведенный анализ подтверждает наличие существенного потенциала энергосбережения в муниципальном образовании, который должен быть реализован, в том числе в рамках реализации настоящей программы.

Использование топливно-энергетических ресурсов имеет значительную социальную составляющую. Одним из основных потребителей энергетических ресурсов является жилищно-коммунальное хозяйство города (предоставление услуг отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения). Неэффективное использование ресурсов приводит к увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является одним из факторов социальной стабильности и инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Работа по внедрению энергоэффективных технологий, позволяющих оптимизировать затраты на потребление энергоресурсов, должна быть продолжена. Необходимо обеспечить внедрение современных технологий генерации энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Необходима активизация работ по выполнению требований федерального законодательства в сфере энергосбережения и энергоэффективности во всех звеньях энергетической сети: от источника энергоснабжения до конечного потребителя.

Реализация мероприятий программы позволит значительно повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для достижения темпов роста экономики.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Приоритетами государственной политики в сфере реализации программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, Программой социально-экономического развития муниципального образования «Шарканский район» на 2010-2024 годы являются:

- повышение надежности и безопасности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

- оснащение приборным учетом потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов

- поддержка стратегических инициатив в области использования возобновляемых источников энергии.

В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель реализации программы: улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования, повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи программы:

стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;

привлечение средств потребителей путем поддержки муниципальным образованием реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

координация и контроль реализации мероприятий программы;

повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Целевые показатели (индикаторы)

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

перечня целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225;

Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 – 2024 годы.

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей программы, характеризующих результативность ее реализации, приведены в Приложении 1 к программе.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач программы являются:

доля объема электрической, тепловой энергии, холодной, горячей воды и природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме данных энергоресурсов, потребляемых (используемых) в муниципальном образовании;

доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;

удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном секторе;

удельный расход энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии;

удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения и водоотведения;

средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде.

В ходе реализации программы предполагается достижение следующих конечных результатов:

доля объема потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресурсов в муниципальном образовании 100 % с 2015 года;

доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии в муниципальном образовании 71,7 % к 2022 году;

доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования – 2,83 % к 2022 году;

удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном секторе – 35,98 кг.у.т./м2 к 2022 году;

удельный расход энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии – 155,28 кг.у.т./Гкал к 2022 году;

удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения – 0,99 кВтч/м3, в системах водоотведения – 0,96 кВтч/м3 к 2022 году;

средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде – 38,29 кг.у.т./м2 к 2022году.

- Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в 2015 – 2024 годах. Этапы реализации программы не предусмотрены.

- Основные мероприятия

В рамках программы выделяются следующие основные мероприятия:

- Внедрение энергоменеджмента.

В ходе реализации основного мероприятия проводится оценка энергоэффективности по отраслям экономики муниципального образования, энергоэффективности бюджетной сферы, проводятся мероприятия по обучению специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения на территории муниципального образования. Так же реализуются мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды и их паспортизация; разработка и ежегодная актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

2.	Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях.

В рамках основного мероприятия реализуются мероприятия, направленные на снижение удельных расходов энергетических ресурсов в муниципальном секторе.

3.	Реализация мероприятий на объектах теплоснабжения

4. 	Реализация мероприятий на объектах водоснабжения

5. 	Реализация мероприятий на объектах передачи электрической энергии.

В рамках основных мероприятий на объектах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, реализуются:

- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности;

- мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

- мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче.

6.	Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда Муниципального образования «Шарканский район» (мероприятие реализовывается в соответствии с Государственной программой Удмуртской Республики "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Удмуртской Республики (2013-2015 годы)").

В рамках основного мероприятия реализуются мероприятия, направленные на снижение удельных расходов потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе в том числе, путем оснащения приборным учетом используемых энергетических ресурсов (тепловой, электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа).

7.	Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.

Реализация инвестиционных проектов по строительству новых, реконструкции, модернизации существующих установок и генерирующих объектов, использующих возобновляемые источники энергии на территории муниципального образования, хозяйствующими субъектами осуществляется в том числе с применением мер государственной поддержки.

8.	Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы.

Реализация основного мероприятия направлена на:

- увеличение транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;

- увеличение числа транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

Сведения об основных мероприятиях программы с указанием ответственного исполнителя, соисполнителей, сроков реализации и ожидаемых конечных результатов представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

- Меры муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования программы муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определяются на основании решения органов местного самоуправления об установлении местных налогов и льгот по местным налогам, решения о бюджете муниципального образования.

В рамках реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности меры муниципального регулирования не предусмотрены.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках муниципальной программы муниципальные услуги (работы) муниципальными учреждениями не оказываются.

- Ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Шарканский район» и внебюджетных источников в соответствии с законодательством.

Объем средств из бюджета муниципального образования на определение расходных обязательств определяется в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной год и плановый период, в последующий период - долгосрочной бюджетной стратегией.

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2015-2024 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Шарканский район» (собственные средства) составит 8492,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 год | 2018 г. | 2019 г | 2020 г | 2021г | 2022 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет муниципального образования | 8492,9 | 7660,22 | 340,38 | 135,51 | 156,79 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства бюджета муниципального образования | 370,28 | 110,32 | 1,5 | 27,10 | 31,36 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 572,72 | 0,0 | 338,88 | 108,41 | 125,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 7549,9 | 7549,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Шарканский район» приводятся в Приложении 5 к муниципальной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводятся в Приложении 6 к муниципальной программе.

Прогнозный объем средств из Республиканского бюджета, планируемых к получению в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, определяется, в том числе, в соответствии с государственной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике (2014 – 2024 годы)».

Необходимо отметить, что к внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках программы относятся:

плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;

средства частных инвесторов, организаций – участников реализации мероприятий муниципальной программы, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, посредством заключения энергосервисных контрактов на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;

кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации программы.

.

- Риски и меры по управлению рисками

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы.

1. Финансовые и экономические риски

Недостаточный уровень бюджетного финансирования, возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне влияния последствий экономического кризиса, что может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий программы и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в программе. Меры по управлению риском:

- мониторинг целевого использования бюджетных средств;

- развитие мер государственного контроля за целевым использованием бюджетных средств;

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- расширение числа возможных источников финансирования;

- корректировка и синхронизация планов программы с мероприятиями, предусмотренными Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Шарканский район» на период до 2025 года.

- Административные риски

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий настоящей программы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей программы. Меры по управлению риском:

  - выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе;

  - обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы;

- невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации программы.

- Конечные результаты и оценка эффективности

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей программы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Выполнение мероприятий программы позволит получить результаты в социальной, бюджетной, производственной и экономической сферах:

в социальной сфере:

улучшение уровня жизни населения путем повышения качества и надежности энергоснабжения, внедрения механизмов экономного и рационального потребления энергетических ресурсов в быту;

в бюджетной сфере:

сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов организациями муниципального образования, финансируемыми за счет средств бюджета;

сокращение бюджетных расходов на подготовку систем теплоснабжения к отопительному периоду;

в производственной сфере:

обновление и модернизация значительной части основных производственных фондов теплоэнергетического хозяйства муниципального образования на новой технологической и энергоэффективной основе;

снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры;

оптимизация режимов работы существующего энергооборудования;

обеспечение регулирования потребления энергетических ресурсов;

снижение потерь при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов;

в экономической сфере:

прирост инвестиций на модернизацию систем энергоснабжения различных отраслей экономики муниципального образования «Шарканский район», получение дополнительной прибыли хозяйствующими субъектами.

Котельные ООО «Региональное теплоснабжение» с ноября 2012 года переданы на обслуживание ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Значение показателя необходимо рассматривать условно, так как по одной организации потери тепловой энергии при ее транспортировке в тарифе не учтены.

С 1 января 2014 года 2 учреждения бюджетной сферы переходят на региональный уровень